#### Infrarot-Thermometer 2267-40

Infrarot-Thermometer für punktuelle Temperaturmessung.

- 10:1 Messoptik; Abstand zum Messpunkt max. 2,4 m

- Temperaturmessbereich von -30°C bis 800°C

- Max und Min Alarmgrenzwerte sind mit einem aktiven Summer in allen Messbereichen wählbar

- Display mit einem hohen schwarz/weiß Kontrast

- Handliches und kompaktes Gehäuse in Pistolenform

## Technische Daten

# Infrarot-Temperaturbereich				-30°C bis 800°C

Infrarotgenauigkeit					+/-1,5%

Displayauflösung 					0,1°C, 0,1° F

Infrarot-Ansprechzeit					< 500 ms

Temperaturbereich für Kontaktmessungen		-30°C bis 450°C

Infrarotmessung: Abstand zur Messfleckgröße	12:1

Emissionsgrad (voreingestellt)			0,95

Stromversorgung					3 AA Batterien

Lieferumfang

3 AA Batterien.

Artikelnummer 		4933451906

EAN Code			4002395282159

3 Jahre Garantie und 1 Jahr Vollservice bei Registrierung unter www.milwaukeetool.de!