Inspektionskamera 2309-60

Kleine und leichte Inspektionskamera für visuelle Inspektionen an schwer zugänglichen Stellen. Ideal geeignet für die Bereiche KFZ, Heizung, Sanitär, Elektro, Bau und Metall.

- 65,8 mm Farb-LCD-Display mit einer Auflösung von 320 x 240

- Wasserdichter 9 mm Kamerakopf

- Flexibles, wasserdichtes 914 mm langes Kamerakabel

- Automatischer Kontrastausgleich und Weißabgleich

- Ergonomischer Handgriff für höchsten Anwenderkomfort

## Technische Daten

Display Größe				65,8 mm

Auflösung Display			320 x 240

Größe Kamerakopf			9 mm

Kabellänge 				914 mm

Gewicht mit Kabel			0,5 kg

Lieferumfang

9V Alkaline Batterie

Artikelnummer 		4933451526

EAN Code 			4002395143535