#### FORCE LOGICTM Hydraulisches Akku-Presswerkzeug M18 HCCT/2.0 Ah

Kompaktes hydraulisches Presswerkzeug, geeignet zum Verarbeiten von Kabelschuhen und Verbindern von 16mm² bis 300 mm²

- FORCE LOGICTM hydraulisches 53 kN Akku-Presswerkzeug, verpresst Verbindungen in unter 4 Sek

- Optimale Balance dank bewährter Einhandbedienung

- In-Line Design und ein 350° rotierbarer Kopf – ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

- ONE KEYTM kompatibel – Datenübertragung mittels Bluetooth für Gerätereporting möglich

- REDLINKTM Elektronik - Systemkommunikation zwischen Gerät und  Akku, Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität für den gesamten Pressvorgang vorhanden ist

- Elektronisches Fahrtenbuch – elektronische Zählung der erfolgten Verpressungen und optische Anzeige bei Erreichen des Wartungsintervalls

- Elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen, grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an

- Langzeit-Zuverlässigkeit –Wartungsintervall bei 30.000 Verpressungen

## Technische Daten

# Akku Spannung/Kapazität		18 V/2.0 Ah

Presskraft				52 kN

Max. Ø Kupfer/Aluminium		300/150 mm*

# Crimpzeit				<3 sek

Gewicht mit Akku			3,7 kg

*Systemabhängig.

Lieferumfang

1 x 18 V/2.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Transportkoffer.